江苏苏中药业集团股份有限公司

智慧能源综合管理平台内容

1. 升级改造2个供电总电表、1个蒸汽流量总表、2个总水表、2个地下水表建立传输系统，使之可以平稳、安全传输我公司能源计量数据；该系统暂定为一级能源传输（进出用能单位总表段）
2. 建立能源管理平台，该平台必须为我公司提供独立统计、分析能源消耗数据；
3. 将能源管理平台并网接入省能源监控管理平台，并能正确传输能源使用数据；（必须满足国家规定的端设备检测标准报告及国家公安部颁发的安全许可销售证明）
4. 预留端口，以便我公司将来升级管理平台；
5. 投标报价按照各单列项目分别报价，最后汇总，做最终优惠价。

2020.01.17